# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH

| PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 2xDN40 (L=28,7m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi, armatura i kształtki preizolowane |  |  |  |
|  | Trójnik – odgałęzienie prostopadłe dolne – DN50/40 – 1,2mx0,7m | szt. | 2 |  |
|  | Armatura odcinająca preizolowana DN40 – kompletna, wyposażona zgodnie z zestawieniem i rysunkiem nr PEC.02.05.A | szt. | 2 |  |
|  | Rura preizolowana DN40 (48,3x2,6/110x2,5) – długość 12m | szt. | 1 |  |
|  | Rura preizolowana DN40 (48,3x2,6/110x2,5) – długość 6m | szt. | 7 |  |
|  | Łuk preizolowany DN40 (48,3x2,6/110x2,5) 90 Długości ramion A1=A2=1000mm, | szt. | 8 |  |
|  | Załom DN40 (48,3x2,6/110x2,5) 9 | szt. | 2 |  |
|  | Złącze mufowe 125 (rura DN50) termokurczliwe usieciowane | kpl. | 4 |  |
|  | Złącze mufowe 110 (rura DN40) termokurczliwe usieciowane | kpl. | 24 |  |
|  | Mata piankowa dla DN40-110 - 40x1000mm | szt. | 16 |  |
|  | Pokrywa zamykająca termokurczliwa na zakończenie preizolatu („end-cap”) DN40/110 | szt. | 2 |  |
|  | Pierścień uszczelniający gumowy DN110 | szt. | 4 |  |
|  | Taśma smarna | kpl | - |  |
|  | Instalacja alarmowa wg. rys. PEC.02.03.A |  |  |  |
|  | Puszka pomiarowa/przyłączeniowa z elementami mocującymi | kpl. | 2 |  |
|  | Łącznik przewodów | szt. | 4 |  |
|  | Kabel czterożyłowy 1,5mb | szt. | 4 |  |
|  | Przewód dwużyłowy 0,5mb | szt. | 4 |  |
|  | Tulejka/łącznik zaciskowy | szt. | 56 |  |
|  | Koszulka termokurczliwa | szt. | 56 |  |
|  | Podtrzymka drutu | szt. | 56 |  |
|  | Filc | szt. | 56 |  |