Załącznik nr 2

do W.Z.

Formularz cenowy

W oparciu o Warunki Zamówienia deklarujemy wykonawstwo robót po cenach jednostkowych netto wg poniższego zestawienia. Podane ceny są ryczałtowe.

| Lp. | ## Opis robót | ### Jednostka ### miary | Ceny jednostkowe | Ilość | Wartość 4x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Chemiczne oczyszczanie wymienników ciepła c.o. i c.w.u. z osadów eksploatacyjnych w zakładzie oferenta wraz ze wszystkimi pracami przygotowawczymi, płukaniem, utylizacją popłuczyn . Odłączenie i włączenie wymiennika. Próba na zimno, koszty transportu. |  |  |  |  |
| 1a | - Jad 6/50 | szt. | …………….. | 10 | ……………….. |
| 1b | - wymiennik płytowy o mocy ≤ 0,1MW | szt. | ………………. | 190 | ……………….. |
| 2. | Chemiczne oczyszczanie wymienników ciepła c.o. i c.w.u. z osadów eksploatacyjnych w SWC wraz ze wszystkimi pracami przygotowawczymi, płukaniem, utylizacją popłuczyn, montażem i demontażem instalacji pomocniczych. Odłączeniem i włączeniem wymiennika, próba na zimno , koszty transportu |  |  |  |  |
| 2a | - wymiennik płytowy o mocy w #### zakresie od > 0,1 MW do ≤ 1,0 MW | szt. | ……………… | 40 | ……………….. |
| 3. | Chemiczne oczyszczanie wymienników ciepła c.o. i c.w.u. z osadów eksploatacyjnych w SWC wraz ze wszystkimi pracami przygotowawczymi, płukaniem, utylizacją popłuczyn, montażem i demontażem instalacji pomocniczych. Odłączeniem i włączeniem wymiennika, próba na zimno , koszty transportu. |  |  |  |  |
| 3a | - wymiennik MDX | szt. | ……………… | 10 | …………… |
| 3b | - wymiennik płytowy o mocy powyżej 1,0 MW | szt. | ………………. | 20 | ……………….. |
|  |  | Razem |  |  | ……………….. |

W przypadku czyszczenia wymienników MDX kwasem azotowym do cen jednostkowych ( kol. 4, poz. 2a ) stosować będziemy mnożnik K = ..............................

Jednocześnie oświadczamy, że na usługi i dostarczone przez nas materiały udzielamy gwarancji na okres ....................................  miesięcy licząc od daty         odbioru wykonanej usługi.

……………… dn…………….                    			....................................................

podpis i  pieczątka oferenta